GEMEINDE ST. LORENZEN

SICHERHEITS- und BRANDSCHUTZBERICHT

Sportzone - Name der Veranstaltung

TECHNISCHER BERICHT UND GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN ÜBER DIE ERFORDERLICHEN SICHERHEITS- UND BRANDSCHUTZBESTIMMUNGEN

D.LH. von Südtirol vom 23. Juni 1993, Nr. 20

Durchführungsbestimmung zum LG. vom 16. Juni 1992, Nr. 18

Veranstalter:	Name des Veranstalters

Adresse

PLZ, Ort

Techniker:	Name des Technikers

Adresse

PLZ, Ort

St. Lorenzen, am xx.xx.xxxx

INHALT:

1) Technischer Bericht:

Sicherheitsmaßnahmen und Brandschutz für Bereiche ohne Brandschutztätigkeit

2) Graphische Beilagen:

Plan Nr. 01:	Lageplan	1:200

EINFÜHRUNG

Veranstaltungsort

Gemeinde	St. Lorenzen

Betrifft die Veranstaltung mehr als ein Gemeindegebiet?           	Nein

Wenn Ja, welche	---

Ort   ( z.B. Festplatz.) 	Sportzone St. Lorenzen

Fläche der Veranstaltung:	siehe Lageplan

Besondere Begebenheiten des Ortes  bzw. Gefahrenquellen:	Die Veranstaltung findet in der Sportzone von St. Lorenzen statt.

Erreichbarkeit:	zu Fuß, 	Privatauto, Bus

Veranstaltungszeit

Dauer der Veranstaltung [Tage]:	xxx Tage

Datum der Veranstaltung:	vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx

Beginn / Ende:	xx.xx.xxxx von 00.00 bis 00.00

Veranstaltungsart

Bezeichnung:		Bezeichnung der Veranstaltung

mit / ohne Eintritt	mit / ohne Eintritt

Erwartete Besucherzahl		ca. xxx Personen gleichzeitig, davon ca. xxx Sitzplätze

Durchschnittliches Alter der Besucher	---

Strukturen

Findet die Veranstaltung in dafür vorgesehene Strukturen

statt? Welche?	Fixe Überdachung und kleine Zelte

Größe der Struktur:	ca. 30x16m

Weist die Struktur besondere technische Anlagen auf?		Falls vorgesehen, kurz beschreiben

Brandschutzdienst und Sicherheitsdienst

Ja / Nein:		Ja

Feuerwehrdienst / eigenes Dienstpersonal:	eigenes Personal

Anzahl:		1 Person pro Verein

Sanitätsdienst

Dienst wird durch, die in Bruneck verfügbare, öffentliche Rettungsorganisation gewährleistet.

Feuerwehrdienst

Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen befindet sich unweit des Ortszentrums.

Eventuelle Einsatzstellen können durch die Feuerwehr in kürzester Zeit erreicht werden.

Allgemeine Bestimmungen gemäß Richtlinie für Öffentliche Veranstaltungen im Freien

(Stadt-, Dorf-, und Wiesenfeste) der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

vom 30. Mai 2012.

Standort

Die Veranstaltung findet in der Sportzone von St. Lorenzen statt.

Die Aufstellung der Tischgarnituren, Schankbuden sowie ev. Zelte und kleine Gazebos sind in dem beigelegten Plan dargestellt.

Zufahrten für die Feuerwehr

Die Zufahrt zu den Aufstellungen für die Einsatzmannschaften von Feuerwehr und Rettungsdienst wird jederzeit gewährleistet.

Freie Durchfahrtshöhe von mind. 4m, Durchfahrtsbreite von 3,50m, sowie max. Kurvenradius von 13m werden eingehalten und sind dementsprechend im Lageplan eingezeichnet.

Die Zufahrt zum Veranstaltungsort erfolgt von der Josef-Renzler-Straße sowie von der Bahnhofstraße aus.

Hydranten

Die nächsten Hydranten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungs-geländes.

Die entsprechenden Positionen sind im beiliegenden Lageplan eingezeichnet.

Anordnung der Sitzplätze

Für die Anordnung der Sitzplätze werden die Vorschriften von Art. 16 und 20 des D.LH. vom 17.06.1993, Nr. 19, angewandt.

Art. 16 Verteilung der Sitzplätze - fixe Überdachung

Die Sitzplätze müssen auf Sektoren mit nicht mehr als hundertsechzig Plätzen mit höchstens zwanzig Plätzen pro Reihe oder zwanzig Reihen verteilt werden.

Die Sektoren müssen durch Quergänge klar untereinander getrennt werden.

Jeder Quergang muss direkt zu den Ausgängen in den Seitenwänden führen.

Zwischen den Sitzplätzen und eventuellen Zeltwänden muss ein nicht weniger als 1,20 m breiter Durchgang gehalten werden. Alle eventuell vorhandenen Längs- und Quergänge müssen dieselbe Mindestbreite aufweisen.

Für die Berechnung der Ausgangsbreiten aus dem Eislaufplatz, werden in Ermangelung einer Regelung innerhalb des Dekretes des Landeshauptmanns vom 17. Juni 1993, Nr. 19, die Bestimmungen gemäß Ministerialdekrets vom 18.03.1996, Art. 8 in Anwendung

gebracht.

Unabhängig von der Besucheranzahl, müssen mindestens zwei Ausgänge mit einer Durchgangsbreite von mind. je 1,20m vorhanden sein, welche sich möglichst an gegenüberliegenden Stellen befinden. Dies ermöglicht eine sichere Evakuierung für 1.000 Personen. Für eine höhere Anzahl von Besuchern sind entsprechende ausreichende Ausgänge von 1,20m Durchgangsbreite je zusätzliche 500 Personen erforderlich.

Küchenanlagen

Küchen, die mit gasförmigen Brennstoffen betrieben werden und eine Feuerleistung von ≤ 35 kW erzeugen, werden brandschutzmäßig mit nicht brennbarem Material (z.B. Blech oder Gipskarton nach oben und rückseitig) abgesichert. Dies gilt auch für alle strombetriebenen Wärmeerzeugungsanlagen, bei welchen in Zusammenhang mit Speiseöl oder Fett grundsätzlich die Möglichkeit einer Stichflamme besteht.

Die Unterbringung der Gasflaschen muss außerhalb der Schankstruktur an einem geschützten, dem Publikum nicht zugänglichen Bereich, erfolgen.

Die Lagerkapazität des Gasdepots darf 75 kg pro Küchenbereich nicht überschreiten.

Die Gas-Hauptanschlussleitung muss mit Durchflussbegrenzer ausgestattet sein.

Die Anschlüsse zu den Verbrauchergeräten erfolgen grundsätzlich mit fester Rohrleitung; es ist zulässig, maximal 2 m Länge mittels flexibler Rohrleitung zu installieren. In diesem Falle muss ein homologiertes Streckmetallrohr verwendet werden. Für eine maximale Länge von 1,5 m kann auch ein homologiertes

Kunststoffrohr UNI-Cig 7140 eingesetzt werden;

Es dürfen nur homologierte Geräte verwendet werden, welche außerdem mit automatischer Thermosicherung ausgestattet müssen.

Die Aufstellung der Gasdepots und Geräte muss auf einer Mindestentfernung von 4,5 m von Schächten und Lüftungsöffnungen erfolgen.

Der Küchenbereich muss mit mindestens einem Feuerlöscher ausgestattet sein. Zusätzlich wird eine Löschdecke angebracht.

Fluchtwege

Bühnen, Sitz- und Tischgarnituren, sowie die einzelnen Schankbuden werden so aufgestellt und angeordnet, damit die Fluchtwege nicht versperrt bzw. eingeschränkt werden.

Für die Berechnung der Ausgangsbreiten, werden in Ermangelung einer Regelung innerhalb des Dekretes des Landeshauptmanns vom 17. Juni 1993, Nr. 19, die Bestimmungen gemäß Ministerialdekrets vom 18.03.1996, Art. 8 in Anwendung gebracht.

Wie im Lageplan dargestellt, sind bei Freiflächen und Straßen, die öffentlich zugänglich sind und zur Veranstaltung dienen, ausreichende Ausgangseinheiten zu 1,20m Lichte Breite je 500 Besucher, vorhanden.

Diese gewährleisten im Notfall eine sichere Evakuierung der Anwesenden.

Notbeleuchtung

(Bei Veranstaltungen, welche ausschließlich bei Tageslicht stattfinden, ist keine Notbeleuchtung erforderlich).

Die Stände, Zelte, Buden, Gazebos und die Fluchtwege in deren Umfeld müssen mit einer Notbeleuchtungsanlage ausgestattet werden.

Sicherheitsbeschilderung

Die Sicherheitsbeschilderung wird die notwendigen Verbote und Einschränkungen, sowie die Position der Absperrventile und der Not-Aus-Schalter kennzeichnen.

Abgänge und Fluchtwege, sowie Sanitäranlage müssen auch gut sichtbar gekennzeichnet werden.

Die einzelnen Standbetreiber haben dafür zu sorgen, dass die Anlagen statisch sicher aufgestellt werden.

Für Zelte und Überdachungen größeren Ausmaßes, ist eine statische Abnahme vorzulegen. Die jeweiligen Aufstellungsanleitungen sind zu beachten.

Die Maßnahmen für eventuelle Notsituationen sind vom einzelnen Standbetreiber festzulegen. Ein diesbezüglicher einfacher Notfallplan ist zu erstellen.

Die Mitarbeiter sind dem entsprechend einzuweisen. Speziell im Falle aufkommender Gewitter bzw. Starkwinde sind die Festbesucher rechtzeitig zu warnen und es ist für deren Sicherheit zu sorgen.

Sanitäranlagen

Der Veranstaltungsort muss über eine ausreichende Anzahl von Sanitäranlagen verfügen, getrennt nach Geschlecht, wobei auch behindertengerechte WC-Anlagen

verfügbar sein müssen.

Sturzgefahr

Jede Sturzgefahr am Veranstaltungsort muss ausgeschlossen werden. Bei der Gestaltung von Geländern, Zäunen, Transennen und ähnlichen Abgrenzungen muss

das Aufsteigen, Hinunter- und Durchfallen verhindert werden. Am Boden verlaufende Leitungen (z.B. Strom- und Wasserleitungen) müssen begehbar abgedeckt werden.

Erklärungen

Folgende Bescheinigungen sind vom Veranstalter vorzulegen:

- Konformitätserklärung für die normgerechte Installation der Elektroanlage und der Notbeleuchtungsanlage gemäß Beschluss der Landesregierung vom 30.Dezember 2009 Nr. 3192 bzw. gemäß MD vom 22. Jänner 2008 Nr. 37 vorgelegt.

- Erklärung für die fachgerechte Installation der Gasanlagen gemäß Beschluss der Landesregierung vom 30.Dezember 2009 Nr. 3192 bzw. gemäß MD vom 22. Jänner 2008 Nr. 37 vorgelegt.

- Erklärung für die fachgerechte Montage von Musikbühnen, Zelte, Gazebos, usw, sowie Bestätigung für die korrekte Montage von Überdachungen für das Publikum (Planen oder Flugdächer) durch einem befähigten Techniker oder vom verantwortlicher der Lieferfirma.

- Bescheinigung Homologierungszertifikate über die Brandverhaltensklasse der Zeltplanen (falls vorhanden) oder Dekorationsmaterial nach italienischer oder europäischer Norm.

- Statische Abnahme (falls notwendig) durch einem befähigten Statiker.

St. Lorenzen, am xx.xx.xxxx

Der Techniker